机电学院-爆炸科学与技术国家重点实验室开放共享设备清单及收费细则

| 序号 | 平台类型 | 仪器设备 | 核心指标 | 收费规则 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸国重-工业燃爆平台（国重地下实验室） | 水平管道实验 | 1. 水平管道长76m，内径300mm； 2.气体燃料/空气混合物；液雾燃料/空气混合物；粉尘颗粒燃料/空气混合物；气、固、液多相燃料/空气混合物的燃烧爆炸过程及机理研究。 | 校内：半天500元，一天800元；校外：半天2000元，一天3200元。 | 王永强 | 靶道68914642 13810022209 |
|  |  | 10m3爆炸罐实验 | 1. 水平管道长32m，内径199mm，容积10m3； 2.管道两侧均布44套喷粉喷雾系统； 3. 管道两侧配备8套喷粉喷雾系统，4.罐内形成多相燃料空气混合物； | 校内：半天500元，一天800元；校外：半天2000元，一天3200元。 | 王永强 |  |
|  |  | 场地非开放实验 |  | 校内：半天300元，全天480元；校外：半天1200元，一天1920元。 | 王永强 |  |
|  |  | 传感器标定实验 | 激波管最大压力：0.15Mpa | 校内：200元/个； 校外：800元/个。 | 林江 | 靶道68914642 13651357717 |
| 2 | 爆炸国重-含能材料性能测试平台（西山实验区） | 发射安全性 | 炸药装药的安全性测试评判设备。 | 科研组准备实验模具并自行操作： 100元/发； 实验中心实验：500元/发； 校外：1500元/发。C | 林江 | 靶道68914642 13651357717 |
|  |  | 撞击感度实验 | 撞击感度仪是用于对军用炸药、民用爆破器材、烟火药剂进行撞击感度检测的仪器设备 | 课题组自己操作，自己提供实验模具及击柱，200元/半天，400元/一天； 实验中心实验4000元/组，外单位收费×3. | 王文杰 | 重点楼101 68913311 13681227239 |
|  |  | 摩擦感度实验 | 摩擦感度仪主要用于测试火工品药剂、复合固体推进剂及其原材料的摩擦感度 | 课题组自己操作，自己提供导向套及滑柱，200元/半天，400元/一天； 实验中心实验4000元/组；外单位收费×3. | 王文杰 |  |
|  |  | 火焰感度实验 | 1.测定起爆药、击发药、烟火药、点火药、火炸药等药剂的火焰感度。2.标准： GJB5891.25-2006 火工品药剂试验方法第25部分：火焰感度试验 GJB770B－2005 火药试验方法方法604.2。 | 课题组自己操作，自己提供管壳药柱，200元/半天，400元/一天； 实验中心实验4000元/组；外单位收费×3. | 王文杰 |  |
|  |  | 爆发点 | 1.测定炸药在不同恒温下发生爆炸的延滞期，再进行数据处理，求得炸药具有一定延滞期(常为5s或5min)的爆发点。 | 课题组自己操作，自己提供管壳，，200元/半天，400元/一天； 实验中心实验2000元/组；外单位收费×3. | 王文杰 |  |
|  |  | 针刺感度实验 | 测试火工药剂在标准针刺能量的发火百分数或升降法测试最小发火能量 | 课题组自己操作，课题组自己提供机针及管壳，200元/半天，400元/一天； 实验中心实验4000元/组；外单位收费×3. | 王文杰 |  |
| 3 | 爆炸国重-药剂成型实验平台（西山实验区） | 药剂压装 | 1.100KN、300KN、1000KN、2000KN、3000KN压力试验机； 2.分步压装材料试验机； 3.可以压制Φ10mm～Φ120mm的炸药柱及制品。 | 课题组自行压药，实验中心提供场地、模具，200元/半天；400元/天； 实验中心压药，φ30mm以下（含φ30mm）药柱收费：30元/个；φ30mm以上至φ60mm药柱：50元/个；φ60mm以上（不含φ60mm）药柱：100元/个；球形装药、平面波压300元/个；校外收费×4. | 冯治建 | 西山实验区 62488272 13120377231 |
|  |  | 药剂注装 | 1.注药直径Φ10mm～Φ120mm | 实验中心提供注药场地、设备，课题组自己注药，200元； 实验中心专人注药，200元/发；技术含量较高、工艺极为复杂所收费用另行商议。校外收费×4. 注：凡实验中心所属的压药模具、注药装置不外借。 | 冯治建 |  |
| 4 | 爆炸国重-爆炸毁伤测试实验平台（西山实验区） | 爆炸洞测试设施 | 1.Φ8m大爆炸洞，TNT当量5Kg； 2.终点效应测试小爆炸洞及靶道: 设计TNT当量500g； 3.水爆炸池：设计TNT当量300g。 | Φ8m大爆炸洞、终点效应测试小爆炸洞及靶道，水爆炸池进行的实验300元/半天；480元/天； 实验试件由实验者自行准备，需由实验中心完成特殊防护准备则按实际情况收费。校外收费×4. | 王卫华 | 西山实验区 62488272 13811867357 |
|  |  | 危险品使用 | 1.8#军用电雷管 | 15元/发（含运费）；ld-10电火花雷管：700元/发（含运费）。炸药购买：2000元/kg（含运费）； 校外收费×4. | 王卫华 |  |
|  |  | 电测实验 | 1.TDS 5104B TDS505示波器； 2.数据采集分析仪：传输速率：3.2MS/s; 测试通道：32通道； 采样频率：10M Hz/ch；分辨率12bit 数据存储：250G | 冲击波超压、应变测试、爆压、等电测实验，800元/发；：爆速测试400元/发，特殊测试用探针单独收取制作费。动态标定传感器：800元/ 枚，高于10枚面议。，校外收费×4. | 林江 | 靶道68914642 13651357717 |
|  |  | 脉冲X射线摄影实验 | 1.300kV型；输出电压：300kV 脉冲宽度：50ns，剂量：38mr（距阳极1米）； 2.1200kV型：输出电压：1200kV，脉冲宽度：20ns，剂量：65mr（距阳极1米） | 闪光X射线摄影：实验中心专人进行，1600元/发；1200kV闪光X射线摄影：实验中心专人进行，2400元/发；特殊防护准备，或需特殊靶板及特殊要求的则按实际情况收费；校外收费×3. | 王文杰 | 重点楼101 68913311 13681227239 |
|  |  | 高速摄影实验 | DPF等待式高速摄影机，GSJ狭缝扫描高速摄影机，激光高速摄影系统 | 扫描式高速摄影实验：2500元/发；分幅式高速摄影实验：2500元/发。校外收费×4. | 刘长林 | 西山实验区 62488272 13601063905 |
| 5 | 爆炸国重-试验测试技术平台（东花园实验基地） | 脉冲X光摄影系统 | 1.Scandiflash Model 450kV型； 2.输出电压150～450kV； 3.脉宽20ns； 4.最大8阳极管正交引出； 5.计算机控制与扫描成像 | 校内静止像：1000元每通道；静止像；校外静止像：1600元每通道； 校内动态像：3125（裸药）/5000（带壳）每2通道； 校外动态像：5000（裸药）/8000（带壳）每2通道，试件的TNT当量(双通道)＜100g），动态像且试件的TNT当量(双通道)≥100g时价格面议 | 刘瀚 | 重点楼101 68913311 13717653965 |
|  |  | 瞬动态测试分析系统 | 1.全画幅分辨率：1024×1000； 2.全画幅拍摄频率：7500fps； 3.最大拍摄频率：100万fps； 4.存储：64G | 校内：单台高速摄影300元/次或2000元/天，弹道跟踪高速摄影3000元/次或10000元/天； 校外（包括技术外协服务）：单台高速摄影1000元/次或5000元/天，弹道跟踪高速摄影5000元/次或15000元/天； 注：高速摄影当日最低收费1500，弹道跟踪当日最低收费3000。 | 刘瀚 |  |
|  |  | 超压测试系统 | 1.传感器压力量程0～10MPa； 2.数采频率不小于1MHz；3.分辨率12bit； 4.多通道同时采集时间不小于6s。 | 校内：有效数据200元/点（通道）或3000元/天,当日当次最低收费1500元； 校外：有效数据1000元/点（通道）；当日当次最低收费最低3000元。 注：通道数超过8通道，收费面议。传感器如有损坏，按原值补偿收费。 | 刘瀚 |  |
| 6 | 爆炸国重-试验平台（东花园实验基地） | 装药压力成型实验系统（含注药成型系统） | 1.160吨、500吨压机； 2.模具直径20mm、30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、120mm、150mm； 3.压装TNT、JH-2等制式炸药； 4.TNT、B炸药熔注。 | 校内：直径[20～70]，50元/发，全天占用最少500元；(80～120], 200元/发，全天占用最少800元。直径大于120，500元/发，全天占用800。校外：直径[20～70]，200元/发，全天占用最少2000元；(80～120], 800元/发，全天占用最少3200元。直径大于120，2000元/发，全天占用3200。 | 刘瀚 |  |
|  |  | 静爆试验场 | 1.长20m，宽18米； 2.中间3处直径1m的钢砼平台； 3.可进行不大于3kgTNT当量冲击波超压测试，静破甲，气体燃爆； 4.12.7mm、14.5mm小口径冲击加载。 | 校内：1）TNT药量∈（0,1000]g，无壳800元/发，有壳1200元/发；2）TNT药量∈（1000,3000]g，无壳1000元/发，有壳1500元/发；校外：1）TNT药量∈（0,1000]g，无壳8000元/发，有壳12000元/发；2）TNT药量∈（1000,3000]g，无壳16000元/发，有壳24000元/发； 凡大于1kg无壳和所有有壳试验，需提交试验方案的安全评审。如试验量大，可最多按5发计算场地费，单发再按标准的20%另外收费。当日最低收费1000元。 | 刘瀚 |  |
|  |  | 扇形靶试验场 | 1.扇形靶轴线半径最大8m； 2.扇形防护厚度0.8cm。 3.3kgTNT当量的破片测速，EFP飞行及侵彻，静破甲，气体燃爆等 | 校内：1）TNT药量∈（0,1000]g，无壳2000元/发，有壳3000元/发；2）TNT药量∈（1000,3000]g，无壳3000元/发，有壳5000元/发； 校外：1）TNT药量∈（0,1000]g，无壳8000元/发，有壳12000元/发；2）TNT药量∈（1000,3000]g，无壳16000元/发，有壳24000元/发； 凡大于3kg无壳和所有有壳试验，需提交试验方案的安全评审。如试验量大，可最多按5发计算场地费，单发再按标准的20%另外收费。当日最低收费3000元。 | 刘瀚 |  |
|  |  | 50米靶道、挡弹堡 | 破片加速及速度测试，终点毁伤。可满足：12.7mm、14.5mm、40mm口径破片、弹丸加载 | 校内：1）12.7mm口径滑膛发射器200元/发；2）14.5mm口径滑膛发射器300元/发；3）40mm口径滑膛发射器1000元/发； 校外：1）12.7mm口径滑膛发射器900元/发；2）14.5mm口径滑膛发射器1500元/发；3）40mm口径滑膛发射器3000元/发； 如试验量大，可最多按10发计算场地费，单发再按标准的20%另外收费。依次对应三种不同口径，校内当日最低收费1000/1500/2000元/天；校外：3000/4500/6000/天 | 刘瀚 |  |
|  |  | 安全跌落试验井 | 不大于400gTNT当量的危险品跌落安全性试验 | 校内：1）TNT药量∈（0,30]g，1000元/发；2）TNT药量∈（30,100]g，1800元/发；3）TNT药量∈（30,100]g，2500元/发 校外：以上乘以2 | 刘瀚 |  |
|  |  | 多功能静爆试 验场 | 不大于15kgTNT当量的冲击波超压测试、静破甲、气体燃爆等测试 | 校内：1）TNT药量∈[0,1]kg，无壳800元/发，有壳1200元/发；2）TNT药量∈（1,5]kg，无壳2000元/发，有壳3000元/发；3）TNT药量∈（5，15]kg，面议。 校外：1）TNT药量∈[0,1]kg，无壳3000元/发，有壳5000元/发；2）TNT药量∈（1,5]kg，无壳8000元/发，有壳10000元/发；3）TNT药量∈（5，15]kg，面议。 凡大于5kg无壳和所有有壳试验，需提交试验方案的安全评审。需如试验量大，可最多按5发计算场地费，单发再按标准的20%另外收费。当日最低收费1000元。 | 刘瀚 |  |
|  |  | 多功能动态靶道 | 终点毁伤，弹丸测速。可满足40mm、72mm、105mm、140mm口径滑膛加载 | 校内：1）40mm口径加载装置1500元/发；2）72mm口径加载装置2000元/发；3）105mm口径装配式多功能发射装置3000元/发；4）140mm口径加载装置5000元/发。 校外：1）40mm口径发射器4000元/发；2）72mm口径加载装置6000元/发；3）105mm口径装配式多功能发射装置10000元/发；4）140mm口径滑膛加载装置16000元/发。 如试验量大，可最多按5发计算场地费，单发再按标准的20%另外收费。当日最低收费5000元/发。 | 刘瀚 |  |
| 7 | 爆炸国重-辅助工房（东花园实验基地） | 各实验室辅助用房 | 520建筑物中10套单间，每套19.4m2。实验用品存放、实验准备 | 校内：1.5元/m2/天 | 刘瀚 |  |
|  |  | 外库、洞库、暂存库使用 | 各课题组或项目组的制式火炸药或相关样品存放 | 校内外库及洞库： 1）TNT药量∈（0,10]kg，500元/月；2）TNT药量∈（10,50]kg，800元/月；3）TNT药量∈（50,100]kg，1000元/月； 校内暂存库：1）100元/柜/天；（加暂存承诺书）。 外库/洞库暂存时间原则上不超过1年。暂存库原则上不超过15天。校外危险品不得进入药库。 | 刘瀚 |  |
| 8 | 爆炸国重-火工品消耗（东花园实验基地） | 雷管 | 8#铝合金-甲-电雷管 | 校内：50元/发； 校外：200元/发。 | 刘瀚 |  |
|  |  | 火炸药 | 2#黑火药、TNT、RDX、8701、10-159、塑4、JO-8 | 校内：黑火药200元/kg；其他发射药500元/kg；TNT 500元/kg；其他炸药1000元/kg； 校外：以上标准×2 | 刘瀚 |  |
|  |  | 点火头等其他火工器件 |  | 按照采购价格核定 | 刘瀚 |  |
| 9 | 爆炸国重-外协实验服务 | 设备研制 | 脉冲形成网络仪 | 校内：4000元； 校外：8000元。 | 冯治建 | 西山实验区 62488272 13120377231 |
|  |  | 人员外协服务 |  | 课题组需实验中心人员外出测试，填写用人申请表，除差旅费由学科组承担外，每人收费1000元/天。 | 王文杰 | 重点楼101 68913311 13681227239 |
|  |  | 设备租用 |  | 租用示波器、采集仪及二次仪表进行实验的每天收费1000元/台；租用高速摄影系统及其他光测仪器进行实验的每天收费1500元/台；外单位租用设备收费×2。 | 林江 | 靶道68914642 13651357717 |
|  |  | 实验车租用 | 1.丰田PRADO 4.0L越野； 2.东风HONDA 2.7L CR-V | 校内：外出实验1000元/天（不包括驾驶人员出差补助、过路过桥费用），燃油按照实际消耗计价；市内用车按照公里数收费。每公里5元。校外不得使用。 | 白文志 | 靶道68914642 3701257916 |